Исх.137

от 27.04.2015

План мероприятий по устранению  предписания

Госпожнадзора

| № | Вид нарушения | Мероприятия по устранению предписания | Стоимость и источники финансирования | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заполнение проема в противопожарной преграде соединяющее одно здание (основное четырехэтажное) через коридор (помещение №33 по техпаспорту) с другим зданием (пристроем одноэтажным) выполнить с пределом огнестойкости не менее EI 30 | Создание кирпичной перегородки надлежащего коэффициента огнестойкости не менее EI 30 между основным зданием и пристроем в филиале по договору с ООО «Гранит» от 03.03.2015 года, оплачен авансовый платеж по счету 1 от 06.04.2015г. в размере 8 291,33 рублей | 27 064 рублей, бюджет | Богачев В.А., заместитель директора по АХЧ | 15.07.15 года |
| 2 | В здании школы в зоне каждого изменения направления маршрута при пересечении проходов и коридоров предусмотреть аварийное освещение при прекращении электропитания рабочего освещения ( служащие для эвакуации людей) | Монтаж аварийного освещения по договору ДТ-1763/2015 от 03.04.2015 г. с ЗАО «ДИТРЭК» на сумму 88 514,00 рублей, оплачен авансовый платеж по счету 226 от 06.04.2015г. в размере 26 554, 20 рублей | 88 514,00 рублей, бюджет | Богачев В.А., заместитель директора по АХЧ | 25.07.15 года |
| 3 | В лестничной клетке (помещение №49 по техпаспорту) выполнить выход непосредственно наружу для обеспечения возможности безопасной эвакуации людей, находящихся в здании | Созданием кирпичной перегородки надлежащего коэффициента огнестойкости не менее EI 30 между основным зданием и пристроем в филиале по договору с ООО «Гранит» от 03.03.2015 года отгораживаем лестничную клетку и из нее уже есть выход непосредственно наружу, дверь находится около помещения №17 (по техпаспорту) | 88 600 рублей, бюджет | Богачев В.А., заместитель директора по АХЧ | 15.07.15 года |
| 4 | В одноэтажном здании ( пристрое ) выполнить два рассредоточенных эвакуационных выхода | Установка двери противопожарной с пределом огнестойкости EI-60 по договору №18 от 25.03.2015 года с ООО «ПожУралЗащита» со сроком исполнения до 31 июля 2015 года на сумму 26 588,22, оплачен авансовый платеж по счету 53 от 01.04.2015г. в размере 7 976,47 рублей | 26 588,22 рублей, бюджет | Богачев В.А., заместитель директора по АХЧ | 31.07.2015 года |
| Итого | 142 164 рублей. |

Директор   МАОУ СОШ №104                                                            Петрова О.В.

# Text boxes

Управление по делам образования г. Челябинска

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение средняя

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104

г. Челябинска

103/b, Kashirin str.

Chelyabinsk 454016,

RUSSIA

Tel  8(351)7 972-315

fax  8(351)7 930-322

454016    г.Челябинск

ул. Братьев Кашириных 103/б

тел.  8(351) 7 972-315

факс 8(351) 7 930-322

Эл. почта: mou-104@mail.ru

Сайт: www.mou104.chel-edu.ru